## ideias
título descritivo
Caixinhas com: potência sistema fv e ve, tensão em pu...
Guia pra trocar de pagina e mostrar por horário
imagens dos circuitos dinâmicas
Textos dinâmicos

## DASHBOARD
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
Potência diária (kW)
Perdas (%)
Perdas (kW)
Alimentador desenvolvido pela IEEE, desequilibrado, com cargas em ramais mono, bi e trifásico. A rede primária é alimentada por uma linha de 115 kV, através de um transformador de 5 MVA. A rede primária opera com 4,16 kV de tensão de linha e a rede secund
É acrescido um sistema fotovoltaico no nó 634, que possui a tensão de linha de 480 V.
Potência FV
75 kW
Potência V2G
0 kW

## lixão kkkk (hidden)
IEEE 13 barras
IEEE 34 barras

## SYSTEM CONTROL (hidden)
Vínculos |  | cenário base |  |  |  |  | cenário 1 |  |  |  |  | cenário 2 |  |  |  |  | Plot
Barras | 1 | 0 | horas (h) | perdas em kW | potencia em kW | 0 | 0 | horas (h) | perdas em kW | potencia em kW | 0 | 0 | horas (h) | perdas em kW | potencia em kW | 0 | 0 | horas (h) | perdas em kW | potencia em kW | 0
Cenários | 3 | 0 | 0 | 15.9589 | 494.3081 | 0 | 0 | 0 | 15.9589 | 494.3081 | 0 | 0 | 0 | 15.9589 | 494.3081 | 0 | 0 | 0 | 15.9589 | 494.3081 | 0
|  | 1 | 1 | 7.4011 | 308.4543 | 0 | 1 | 1 | 7.4011 | 308.4543 | 0 | 1 | 1 | 7.4011 | 308.4543 | 0 | 1 | 1 | 7.4011 | 308.4543 | 0
Cenários |  | 2 | 2 | 8.2077 | 332.6681 | 0 | 2 | 2 | 8.2077 | 332.6681 | 0 | 2 | 2 | 8.2077 | 332.6681 | 0 | 2 | 2 | 8.2077 | 332.6681 | 0
Cenário base |  | 3 | 3 | 9.6104 | 369.6918 | 0 | 3 | 3 | 9.6104 | 369.6918 | 0 | 3 | 3 | 9.6104 | 369.6918 | 0 | 3 | 3 | 9.6104 | 369.6918 | 0
Cenário 1 |  | 4 | 4 | 8.6483 | 345.0066 | 0 | 4 | 4 | 8.6483 | 345.0066 | 0 | 4 | 4 | 8.6483 | 345.0066 | 0 | 4 | 4 | 8.6483 | 345.0066 | 0
Cenário 2 |  | 5 | 5 | 9.6104 | 369.6918 | 0 | 5 | 5 | 9.6104 | 369.6918 | 0 | 5 | 5 | 9.6104 | 369.6918 | 0 | 5 | 5 | 9.6104 | 369.6918 | 0
|  | 6 | 6 | 15.9589 | 494.3081 | 0 | 6 | 6 | 15.9589 | 494.3081 | 0 | 6 | 6 | 15.8041 | 491.5679 | 0 | 6 | 6 | 15.8041 | 491.5679 | 0
|  | 7 | 7 | 30.3885 | 683.5289 | 0 | 7 | 7 | 30.2424 | 681.6659 | 0 | 7 | 7 | 29.4231 | 671.0763 | 0 | 7 | 7 | 29.4231 | 671.0763 | 0
|  | 8 | 8 | 36.4805 | 744.931 | 0 | 8 | 8 | 36.1785 | 741.4006 | 0 | 8 | 8 | 34.5476 | 721.7584 | 0 | 8 | 8 | 34.5476 | 721.7584 | 0
|  | 9 | 9 | 24.9052 | 619.3042 | 0 | 9 | 9 | 24.4982 | 613.549 | 0 | 9 | 9 | 22.2788 | 580.6268 | 0 | 9 | 9 | 22.2788 | 580.6268 | 0
|  | 10 | 10 | 9.6104 | 369.6918 | 0 | 10 | 10 | 9.196 | 359.6795 | 0 | 10 | 10 | 7.1427 | 302.0019 | 0 | 10 | 10 | 7.1427 | 302.0019 | 0
|  | 11 | 11 | 12.4554 | 432.7182 | 0 | 11 | 11 | 11.771 | 418.5376 | 0 | 11 | 11 | 8.4819 | 336.3025 | 0 | 11 | 11 | 8.4819 | 336.3025 | 0
|  | 12 | 12 | 15.9589 | 494.3081 | 0 | 12 | 12 | 15.0151 | 477.2308 | 0 | 12 | 12 | 10.5123 | 377.7606 | 0 | 12 | 12 | 10.5123 | 377.7606 | 0
|  | 13 | 13 | 20.0952 | 557.5891 | 0 | 13 | 13 | 18.9861 | 539.809 | 0 | 13 | 13 | 13.6505 | 434.8268 | 0 | 13 | 13 | 13.6505 | 434.8268 | 0
|  | 14 | 14 | 15.9589 | 494.3081 | 0 | 14 | 14 | 15.0273 | 477.4587 | 0 | 14 | 14 | 10.5709 | 379.3502 | 0 | 14 | 14 | 10.5709 | 379.3502 | 0
|  | 15 | 15 | 12.4554 | 432.7182 | 0 | 15 | 15 | 11.7575 | 418.2488 | 0 | 15 | 15 | 8.4163 | 334.3009 | 0 | 15 | 15 | 8.4163 | 334.3009 | 0
|  | 16 | 16 | 9.6104 | 369.6918 | 0 | 16 | 16 | 9.157 | 358.7141 | 0 | 16 | 16 | 6.9433 | 295.3771 | 0 | 16 | 16 | 6.9433 | 295.3771 | 0
|  | 17 | 17 | 12.4554 | 432.7182 | 0 | 17 | 17 | 12.014 | 423.6542 | 0 | 17 | 17 | 9.7484 | 371.5192 | 0 | 17 | 17 | 9.7484 | 371.5192 | 0
|  | 18 | 18 | 15.9589 | 494.3081 | 0 | 18 | 18 | 15.6978 | 489.6736 | 0 | 18 | 18 | 14.2775 | 463.2096 | 0 | 18 | 18 | 14.2775 | 463.2096 | 0
|  | 19 | 19 | 59.225 | 934.4439 | 0 | 19 | 19 | 59.225 | 934.4439 | 0 | 19 | 19 | 58.7707 | 930.2574 | 0 | 19 | 19 | 58.7707 | 930.2574 | 0
|  | 20 | 20 | 88.4694 | 1125.3752 | 0 | 20 | 20 | 88.4694 | 1125.3752 | 0 | 20 | 20 | 88.4694 | 1125.3752 | 0 | 20 | 20 | 88.4694 | 1125.3752 | 0
|  | 21 | 21 | 112.389 | 1251.8332 | 0 | 21 | 21 | 112.389 | 1251.8332 | 0 | 21 | 21 | 112.389 | 1251.8332 | 0 | 21 | 21 | 112.389 | 1251.8332 | 0
|  | 22 | 22 | 88.4694 | 1125.3752 | 0 | 22 | 22 | 88.4694 | 1125.3752 | 0 | 22 | 22 | 88.4694 | 1125.3752 | 0 | 22 | 22 | 88.4694 | 1125.3752 | 0
|  | 23 | 23 | 50.7875 | 871.7031 | 0 | 23 | 23 | 50.7875 | 871.7031 | 0 | 23 | 23 | 50.7875 | 871.7031 | 0 | 23 | 23 | 50.7875 | 871.7031 | 0

## system
Horas | Horas (h) | Perdas (kW) | Potência (kW) | Perdas (%) | Cenário | Potência FV (kW) | Potência VE (kW) | Alimentador index | Cenário index | Alimentador
0 | 0:00 | 15.9589 | 494.3081 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 barras
0 | 0:00 | 15.9589 | 494.3081 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 1 | 1 | 13 barras
0 | 0:00 | 15.9589 | 494.3081 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 1 | 2 | 13 barras
1 | 1:00 | 7.4011 | 308.4543 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 barras
1 | 1:00 | 7.4011 | 308.4543 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 1 | 1 | 13 barras
1 | 1:00 | 7.4011 | 308.4543 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 1 | 2 | 13 barras
2 | 2:00 | 8.2077 | 332.6681 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 barras
2 | 2:00 | 8.2077 | 332.6681 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 1 | 1 | 13 barras
2 | 2:00 | 8.2077 | 332.6681 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 1 | 2 | 13 barras
3 | 3:00 | 9.6104 | 369.6918 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 barras
3 | 3:00 | 9.6104 | 369.6918 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 1 | 1 | 13 barras
3 | 3:00 | 9.6104 | 369.6918 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 1 | 2 | 13 barras
4 | 4:00 | 8.6483 | 345.0066 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 barras
4 | 4:00 | 8.6483 | 345.0066 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 1 | 1 | 13 barras
4 | 4:00 | 8.6483 | 345.0066 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 1 | 2 | 13 barras
5 | 5:00 | 9.6104 | 369.6918 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 barras
5 | 5:00 | 9.6104 | 369.6918 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 1 | 1 | 13 barras
5 | 5:00 | 9.6104 | 369.6918 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 1 | 2 | 13 barras
6 | 6:00 | 15.9589 | 494.3081 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 barras
6 | 6:00 | 15.9589 | 494.3081 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 1 | 1 | 13 barras
6 | 6:00 | 15.8041 | 491.5679 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 1 | 2 | 13 barras
7 | 7:00 | 30.3885 | 683.5289 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 barras
7 | 7:00 | 30.2424 | 681.6659 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 1 | 1 | 13 barras
7 | 7:00 | 29.4231 | 671.0763 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 1 | 2 | 13 barras
8 | 8:00 | 36.4805 | 744.931 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 barras
8 | 8:00 | 36.1785 | 741.4006 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 1 | 1 | 13 barras
8 | 8:00 | 34.5476 | 721.7584 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 1 | 2 | 13 barras
9 | 9:00 | 24.9052 | 619.3042 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 barras
9 | 9:00 | 24.4982 | 613.549 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 1 | 1 | 13 barras
9 | 9:00 | 22.2788 | 580.6268 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 1 | 2 | 13 barras
10 | 10:00 | 9.6104 | 369.6918 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 barras
10 | 10:00 | 9.196 | 359.6795 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 1 | 1 | 13 barras
10 | 10:00 | 7.1427 | 302.0019 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 1 | 2 | 13 barras
11 | 11:00 | 12.4554 | 432.7182 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 barras
11 | 11:00 | 11.771 | 418.5376 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 1 | 1 | 13 barras
11 | 11:00 | 8.4819 | 336.3025 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 1 | 2 | 13 barras
12 | 12:00 | 15.9589 | 494.3081 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 barras
12 | 12:00 | 15.0151 | 477.2308 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 1 | 1 | 13 barras
12 | 12:00 | 10.5123 | 377.7606 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 1 | 2 | 13 barras
13 | 13:00 | 20.0952 | 557.5891 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 barras
13 | 13:00 | 18.9861 | 539.809 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 1 | 1 | 13 barras
13 | 13:00 | 13.6505 | 434.8268 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 1 | 2 | 13 barras
14 | 14:00 | 15.9589 | 494.3081 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 barras
14 | 14:00 | 15.0273 | 477.4587 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 1 | 1 | 13 barras
14 | 14:00 | 10.5709 | 379.3502 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 1 | 2 | 13 barras
15 | 15:00 | 12.4554 | 432.7182 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 barras
15 | 15:00 | 11.7575 | 418.2488 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 1 | 1 | 13 barras
15 | 15:00 | 8.4163 | 334.3009 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 1 | 2 | 13 barras
16 | 16:00 | 9.6104 | 369.6918 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 barras
16 | 16:00 | 9.157 | 358.7141 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 1 | 1 | 13 barras
16 | 16:00 | 6.9433 | 295.3771 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 1 | 2 | 13 barras
17 | 17:00 | 12.4554 | 432.7182 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 barras
17 | 17:00 | 12.014 | 423.6542 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 1 | 1 | 13 barras
17 | 17:00 | 9.7484 | 371.5192 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 1 | 2 | 13 barras
18 | 18:00 | 15.9589 | 494.3081 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 barras
18 | 18:00 | 15.6978 | 489.6736 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 1 | 1 | 13 barras
18 | 18:00 | 14.2775 | 463.2096 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 1 | 2 | 13 barras
19 | 19:00 | 59.225 | 934.4439 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 barras
19 | 19:00 | 59.225 | 934.4439 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 1 | 1 | 13 barras
19 | 19:00 | 58.7707 | 930.2574 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 1 | 2 | 13 barras
20 | 20:00 | 88.4694 | 1125.3752 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 barras
20 | 20:00 | 88.4694 | 1125.3752 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 1 | 1 | 13 barras
20 | 20:00 | 88.4694 | 1125.3752 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 1 | 2 | 13 barras
21 | 21:00 | 112.389 | 1251.8332 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 barras
21 | 21:00 | 112.389 | 1251.8332 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 1 | 1 | 13 barras
21 | 21:00 | 112.389 | 1251.8332 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 1 | 2 | 13 barras
22 | 22:00 | 88.4694 | 1125.3752 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 barras
22 | 22:00 | 88.4694 | 1125.3752 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 1 | 1 | 13 barras
22 | 22:00 | 88.4694 | 1125.3752 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 1 | 2 | 13 barras
23 | 23:00 | 50.7875 | 871.7031 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 barras
23 | 23:00 | 50.7875 | 871.7031 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 1 | 1 | 13 barras
23 | 23:00 | 50.7875 | 871.7031 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 1 | 2 | 13 barras
0 | 0:00 | 56.2693 | 278.6785 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 barras
0 | 0:00 | 56.2693 | 278.6785 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 2 | 1 | 34 barras
0 | 0:00 | 56.2693 | 278.6785 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 2 | 2 | 34 barras
1 | 1:00 | 44.3878 | 175.2071 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 barras
1 | 1:00 | 44.3878 | 175.2071 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 2 | 1 | 34 barras
1 | 1:00 | 44.3878 | 175.2071 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 2 | 2 | 34 barras
2 | 2:00 | 44.9758 | 189.1924 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 barras
2 | 2:00 | 44.9758 | 189.1924 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 2 | 1 | 34 barras
2 | 2:00 | 44.9758 | 189.1924 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 2 | 2 | 34 barras
3 | 3:00 | 46.8756 | 209.6122 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 barras
3 | 3:00 | 46.8756 | 209.6122 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 2 | 1 | 34 barras
3 | 3:00 | 46.8756 | 209.6122 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 2 | 2 | 34 barras
4 | 4:00 | 45.8308 | 195.4593 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 barras
4 | 4:00 | 45.8308 | 195.4593 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 2 | 1 | 34 barras
4 | 4:00 | 45.8308 | 195.4593 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 2 | 2 | 34 barras
5 | 5:00 | 46.8756 | 209.6122 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 barras
5 | 5:00 | 46.8756 | 209.6122 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 2 | 1 | 34 barras
5 | 5:00 | 46.8756 | 209.6122 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 2 | 2 | 34 barras
6 | 6:00 | 56.2693 | 278.6785 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 barras
6 | 6:00 | 56.2693 | 278.6785 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 2 | 1 | 34 barras
6 | 6:00 | 55.5622 | 275.8925 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 2 | 2 | 34 barras
7 | 7:00 | 83.3099 | 387.3318 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 barras
7 | 7:00 | 82.6101 | 385.4051 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 2 | 1 | 34 barras
7 | 7:00 | 78.3974 | 372.0445 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 2 | 2 | 34 barras
8 | 8:00 | 95.5933 | 422.9929 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 barras
8 | 8:00 | 94.1404 | 419.3431 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 2 | 1 | 34 barras
8 | 8:00 | 85.4915 | 396.0485 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 2 | 2 | 34 barras
9 | 9:00 | 72.5953 | 349.6659 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 barras
9 | 9:00 | 70.6887 | 343.7725 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 2 | 1 | 34 barras
9 | 9:00 | 59.6137 | 308.1695 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 2 | 2 | 34 barras
10 | 10:00 | 46.8756 | 209.6122 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 barras
10 | 10:00 | 44.7945 | 197.971 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 2 | 1 | 34 barras
10 | 10:00 | 35.5295 | 137.7096 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 2 | 2 | 34 barras
11 | 11:00 | 50.5901 | 243.0124 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 barras
11 | 11:00 | 47.6736 | 228.6596 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 2 | 1 | 34 barras
11 | 11:00 | 33.2643 | 142.0987 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 2 | 2 | 34 barras
12 | 12:00 | 56.2693 | 278.6785 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 barras
12 | 12:00 | 51.7467 | 259.4391 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 2 | 1 | 34 barras
12 | 12:00 | 32.6467 | 155.4835 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 2 | 2 | 34 barras
13 | 13:00 | 63.7606 | 312.7174 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 barras
13 | 13:00 | 58.081 | 294.8834 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 2 | 1 | 34 barras
13 | 13:00 | 34.6925 | 183.5381 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 2 | 2 | 34 barras
14 | 14:00 | 56.2693 | 278.6785 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 barras
14 | 14:00 | 51.8004 | 259.6693 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 2 | 1 | 34 barras
14 | 14:00 | 32.8097 | 157.0319 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 2 | 2 | 34 barras
15 | 15:00 | 50.5901 | 243.0124 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 barras
15 | 15:00 | 47.6149 | 228.3685 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 2 | 1 | 34 barras
15 | 15:00 | 33.0811 | 140.1428 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 2 | 2 | 34 barras
16 | 16:00 | 46.8756 | 209.6122 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 barras
16 | 16:00 | 44.6287 | 196.9999 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 2 | 1 | 34 barras
16 | 16:00 | 34.6875 | 131.1865 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 2 | 2 | 34 barras
17 | 17:00 | 50.5901 | 243.0124 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 barras
17 | 17:00 | 48.6313 | 233.8393 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 2 | 1 | 34 barras
17 | 17:00 | 38.0101 | 178.4591 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 2 | 2 | 34 barras
18 | 18:00 | 56.2693 | 278.6785 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 barras
18 | 18:00 | 55.0796 | 273.9683 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 2 | 1 | 34 barras
18 | 18:00 | 48.0389 | 245.3029 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 2 | 2 | 34 barras
19 | 19:00 | 145.5398 | 541.6233 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 barras
19 | 19:00 | 145.5398 | 541.6233 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 2 | 1 | 34 barras
19 | 19:00 | 142.8575 | 534.1456 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 2 | 2 | 34 barras
20 | 20:00 | 214.6305 | 667.1028 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 barras
20 | 20:00 | 214.6305 | 667.1028 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 2 | 1 | 34 barras
20 | 20:00 | 214.6305 | 667.1028 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 2 | 2 | 34 barras
21 | 21:00 | 272.2741 | 763.6744 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 barras
21 | 21:00 | 272.2741 | 763.6744 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 2 | 1 | 34 barras
21 | 21:00 | 272.2741 | 763.6744 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 2 | 2 | 34 barras
22 | 22:00 | 214.6305 | 667.1028 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 barras
22 | 22:00 | 214.6305 | 667.1028 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 2 | 1 | 34 barras
22 | 22:00 | 214.6305 | 667.1028 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 2 | 2 | 34 barras
23 | 23:00 | 127.3403 | 501.3869 | 0 | Cenário Base | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 barras
23 | 23:00 | 127.3403 | 501.3869 | 0 | Cenário 1 | 75 | 0 | 2 | 1 | 34 barras
23 | 23:00 | 127.3403 | 501.3869 | 0 | Cenário 2 | 75 | 7.4 | 2 | 2 | 34 barras

## textos
Alimentadores
13 barras | Alimentador desenvolvido pela IEEE, desequilibrado, com cargas em ramais mono, bi e trifásico. A rede primária é alimentada por uma linha de 115 kV, através de um transformador de 5 MVA. A rede primária opera com 4,16 kV de tensão de linha e a rede secundária (barra 634) opera com uma tensão de linha de 480 V. | -
34 barras | Alimentador desenvolvido pela IEEE. Apresenta reguladores de tensão, cargas desbalanceadas e capacitores shunt. A rede primária posssui uma tensão nominal de 24,9 kV. O alimentador possui uma rede secundária (nós 888 e 890) com uma tensão de 4,16 kV abaixada por um transformador | -
| Descrição alimentador | Alimentador desenvolvido pela IEEE, desequilibrado, com cargas em ramais mono, bi e trifásico. A rede primária é alimentada por uma linha de 115 kV, através de um transformador de 5 MVA. A rede primária opera com 4,16 kV de tensão de linha e a rede secundária (barra 634) opera com uma tensão de linha de 480 V. | -
| Descrição cenário | É acrescido um sistema fotovoltaico no nó 634, que possui a tensão de linha de 480 V. | -
| Potência FV | 75 kW
| Potência V2G | 0 kW
Cenários
13 barras
Cenário base | Configuração padrão da IEEE, sem acrescentar nenhum elemento.
Cenário 1 | É acrescido um sistema fotovoltaico no nó 634, que possui a tensão de linha de 480 V.
Cenário 2 | São acrescidos um sistema fotovoltaico e V2G no nó 634 que apresenta tensão de linha de 480V.
34 barras
Cenário base | Configuração padrão da IEEE, sem acrescentar nenhum elemento.
Cenário 1 | É acrescido um sistema fotovoltaico no nó 888, que possui a tensão de linha de 4,16 kV.
Cenário 2 | São acrescidos um sistema fotovoltaico e V2G no nó 888 que apresenta tensão de linha de 4,16 kV.

## dynamics
[6 empty] | Alimentador | 13 barras
[6 empty] | Cenário | Cenário Base
Rótulos de Linha | Soma de Potência (kW) | Rótulos de Linha | Soma de Perdas (kW) | Rótulos de Linha | Soma de Perdas (%)
0 | 160.8486 | 0 | 0.85136 | 0 | 0.52929 | Média de Alimentador index | Média de Potência VE (kW) | Média de Potência FV (kW) | Média de Cenário index
0.041667 | 100.3315 | 0.041667 | 0.33172 | 0.041667 | 0.33063 | 1 | 0 | 0 | 0
0.083333 | 108.3844 | 0.083333 | 0.38524 | 0.083333 | 0.35544
0.125 | 120.4762 | 0.125 | 0.47737 | 0.125 | 0.39624
0.16667 | 112.4139 | 0.16667 | 0.41482 | 0.16667 | 0.36901
0.20833 | 120.4762 | 0.20833 | 0.47737 | 0.20833 | 0.39624
0.25 | 160.8486 | 0.25 | 0.85136 | 0.25 | 0.52929
0.29167 | 221.6126 | 0.29167 | 1.6196 | 0.29167 | 0.73084
0.33333 | 241.9204 | 0.33333 | 1.9218 | 0.33333 | 0.7944
0.375 | 201.3247 | 0.375 | 1.3301 | 0.375 | 0.66066
0.41667 | 120.4762 | 0.41667 | 0.47737 | 0.41667 | 0.39624
0.45833 | 140.6482 | 0.45833 | 0.65001 | 0.45833 | 0.46216
0.5 | 160.8486 | 0.5 | 0.85136 | 0.5 | 0.52929
0.54167 | 181.0704 | 0.54167 | 1.0743 | 0.54167 | 0.59332
0.58333 | 160.8486 | 0.58333 | 0.85136 | 0.58333 | 0.52929
0.625 | 140.6482 | 0.625 | 0.65001 | 0.625 | 0.46216
0.66667 | 120.4762 | 0.66667 | 0.47737 | 0.66667 | 0.39624
0.70833 | 140.6482 | 0.70833 | 0.65001 | 0.70833 | 0.46216
0.75 | 160.8486 | 0.75 | 0.85136 | 0.75 | 0.52929
0.79167 | 303.0045 | 0.79167 | 3.0222 | 0.79167 | 0.9974
0.83333 | 364.3994 | 0.83333 | 4.3975 | 0.83333 | 1.2068
0.875 | 405.4986 | 0.875 | 5.5032 | 0.875 | 1.3572
0.91667 | 364.3994 | 0.91667 | 4.3975 | 0.91667 | 1.2068
0.95833 | 282.6012 | 0.95833 | 2.6156 | 0.95833 | 0.92554
Total Geral | 4595.0533 | Total Geral | 35.1299 | Total Geral | 15.1458
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.

## 13_bus (hidden)
BASE |  |  |  |  | CENÁRIO 1 |  |  |  |  | CENÁRIO 2
0 | horas (h) | perdas em kW | potencia em kW | 0 | 0 | horas (h) | perdas em kW | potencia em kW | 0 | 0 | horas (h) | perdas em kW | potencia em kW | 0
0 | 0 | 15.9589 | 494.3081 | 0 | 0 | 0 | 15.9589 | 494.3081 | 0 | 0 | 0 | 15.9589 | 494.3081 | 0
1 | 1 | 7.4011 | 308.4543 | 0 | 1 | 1 | 7.4011 | 308.4543 | 0 | 1 | 1 | 7.4011 | 308.4543 | 0
2 | 2 | 8.2077 | 332.6681 | 0 | 2 | 2 | 8.2077 | 332.6681 | 0 | 2 | 2 | 8.2077 | 332.6681 | 0
3 | 3 | 9.6104 | 369.6918 | 0 | 3 | 3 | 9.6104 | 369.6918 | 0 | 3 | 3 | 9.6104 | 369.6918 | 0
4 | 4 | 8.6483 | 345.0066 | 0 | 4 | 4 | 8.6483 | 345.0066 | 0 | 4 | 4 | 8.6483 | 345.0066 | 0
5 | 5 | 9.6104 | 369.6918 | 0 | 5 | 5 | 9.6104 | 369.6918 | 0 | 5 | 5 | 9.6104 | 369.6918 | 0
6 | 6 | 15.9589 | 494.3081 | 0 | 6 | 6 | 15.9589 | 494.3081 | 0 | 6 | 6 | 15.8041 | 491.5679 | 0
7 | 7 | 30.3885 | 683.5289 | 0 | 7 | 7 | 30.2424 | 681.6659 | 0 | 7 | 7 | 29.4231 | 671.0763 | 0
8 | 8 | 36.4805 | 744.931 | 0 | 8 | 8 | 36.1785 | 741.4006 | 0 | 8 | 8 | 34.5476 | 721.7584 | 0
9 | 9 | 24.9052 | 619.3042 | 0 | 9 | 9 | 24.4982 | 613.549 | 0 | 9 | 9 | 22.2788 | 580.6268 | 0
10 | 10 | 9.6104 | 369.6918 | 0 | 10 | 10 | 9.196 | 359.6795 | 0 | 10 | 10 | 7.1427 | 302.0019 | 0
11 | 11 | 12.4554 | 432.7182 | 0 | 11 | 11 | 11.771 | 418.5376 | 0 | 11 | 11 | 8.4819 | 336.3025 | 0
12 | 12 | 15.9589 | 494.3081 | 0 | 12 | 12 | 15.0151 | 477.2308 | 0 | 12 | 12 | 10.5123 | 377.7606 | 0
13 | 13 | 20.0952 | 557.5891 | 0 | 13 | 13 | 18.9861 | 539.809 | 0 | 13 | 13 | 13.6505 | 434.8268 | 0
14 | 14 | 15.9589 | 494.3081 | 0 | 14 | 14 | 15.0273 | 477.4587 | 0 | 14 | 14 | 10.5709 | 379.3502 | 0
15 | 15 | 12.4554 | 432.7182 | 0 | 15 | 15 | 11.7575 | 418.2488 | 0 | 15 | 15 | 8.4163 | 334.3009 | 0
16 | 16 | 9.6104 | 369.6918 | 0 | 16 | 16 | 9.157 | 358.7141 | 0 | 16 | 16 | 6.9433 | 295.3771 | 0
17 | 17 | 12.4554 | 432.7182 | 0 | 17 | 17 | 12.014 | 423.6542 | 0 | 17 | 17 | 9.7484 | 371.5192 | 0
18 | 18 | 15.9589 | 494.3081 | 0 | 18 | 18 | 15.6978 | 489.6736 | 0 | 18 | 18 | 14.2775 | 463.2096 | 0
19 | 19 | 59.225 | 934.4439 | 0 | 19 | 19 | 59.225 | 934.4439 | 0 | 19 | 19 | 58.7707 | 930.2574 | 0
20 | 20 | 88.4694 | 1125.3752 | 0 | 20 | 20 | 88.4694 | 1125.3752 | 0 | 20 | 20 | 88.4694 | 1125.3752 | 0
21 | 21 | 112.389 | 1251.8332 | 0 | 21 | 21 | 112.389 | 1251.8332 | 0 | 21 | 21 | 112.389 | 1251.8332 | 0
22 | 22 | 88.4694 | 1125.3752 | 0 | 22 | 22 | 88.4694 | 1125.3752 | 0 | 22 | 22 | 88.4694 | 1125.3752 | 0
23 | 23 | 50.7875 | 871.7031 | 0 | 23 | 23 | 50.7875 | 871.7031 | 0 | 23 | 23 | 50.7875 | 871.7031 | 0

## 34_bus (hidden)
BASE |  |  |  |  | CENÁRIO 1 |  |  |  |  | CENÁRIO 2
0 | horas (h) | perdas em kW | potencia em kW | 0 | 0 | horas (h) | perdas em kW | potencia em kW | 0 | 0 | horas (h) | perdas em kW | potencia em kW | 0
0 | 0 | 56.2693 | 278.6785 | 0 | 0 | 0 | 56.2693 | 278.6785 | 0 | 0 | 0 | 56.2693 | 278.6785 | 0
1 | 1 | 44.3878 | 175.2071 | 0 | 1 | 1 | 44.3878 | 175.2071 | 0 | 1 | 1 | 44.3878 | 175.2071 | 0
2 | 2 | 44.9758 | 189.1924 | 0 | 2 | 2 | 44.9758 | 189.1924 | 0 | 2 | 2 | 44.9758 | 189.1924 | 0
3 | 3 | 46.8756 | 209.6122 | 0 | 3 | 3 | 46.8756 | 209.6122 | 0 | 3 | 3 | 46.8756 | 209.6122 | 0
4 | 4 | 45.8308 | 195.4593 | 0 | 4 | 4 | 45.8308 | 195.4593 | 0 | 4 | 4 | 45.8308 | 195.4593 | 0
5 | 5 | 46.8756 | 209.6122 | 0 | 5 | 5 | 46.8756 | 209.6122 | 0 | 5 | 5 | 46.8756 | 209.6122 | 0
6 | 6 | 56.2693 | 278.6785 | 0 | 6 | 6 | 56.2693 | 278.6785 | 0 | 6 | 6 | 55.5622 | 275.8925 | 0
7 | 7 | 83.3099 | 387.3318 | 0 | 7 | 7 | 82.6101 | 385.4051 | 0 | 7 | 7 | 78.3974 | 372.0445 | 0
8 | 8 | 95.5933 | 422.9929 | 0 | 8 | 8 | 94.1404 | 419.3431 | 0 | 8 | 8 | 85.4915 | 396.0485 | 0
9 | 9 | 72.5953 | 349.6659 | 0 | 9 | 9 | 70.6887 | 343.7725 | 0 | 9 | 9 | 59.6137 | 308.1695 | 0
10 | 10 | 46.8756 | 209.6122 | 0 | 10 | 10 | 44.7945 | 197.971 | 0 | 10 | 10 | 35.5295 | 137.7096 | 0
11 | 11 | 50.5901 | 243.0124 | 0 | 11 | 11 | 47.6736 | 228.6596 | 0 | 11 | 11 | 33.2643 | 142.0987 | 0
12 | 12 | 56.2693 | 278.6785 | 0 | 12 | 12 | 51.7467 | 259.4391 | 0 | 12 | 12 | 32.6467 | 155.4835 | 0
13 | 13 | 63.7606 | 312.7174 | 0 | 13 | 13 | 58.081 | 294.8834 | 0 | 13 | 13 | 34.6925 | 183.5381 | 0
14 | 14 | 56.2693 | 278.6785 | 0 | 14 | 14 | 51.8004 | 259.6693 | 0 | 14 | 14 | 32.8097 | 157.0319 | 0
15 | 15 | 50.5901 | 243.0124 | 0 | 15 | 15 | 47.6149 | 228.3685 | 0 | 15 | 15 | 33.0811 | 140.1428 | 0
16 | 16 | 46.8756 | 209.6122 | 0 | 16 | 16 | 44.6287 | 196.9999 | 0 | 16 | 16 | 34.6875 | 131.1865 | 0
17 | 17 | 50.5901 | 243.0124 | 0 | 17 | 17 | 48.6313 | 233.8393 | 0 | 17 | 17 | 38.0101 | 178.4591 | 0
18 | 18 | 56.2693 | 278.6785 | 0 | 18 | 18 | 55.0796 | 273.9683 | 0 | 18 | 18 | 48.0389 | 245.3029 | 0
19 | 19 | 145.5398 | 541.6233 | 0 | 19 | 19 | 145.5398 | 541.6233 | 0 | 19 | 19 | 142.8575 | 534.1456 | 0
20 | 20 | 214.6305 | 667.1028 | 0 | 20 | 20 | 214.6305 | 667.1028 | 0 | 20 | 20 | 214.6305 | 667.1028 | 0
21 | 21 | 272.2741 | 763.6744 | 0 | 21 | 21 | 272.2741 | 763.6744 | 0 | 21 | 21 | 272.2741 | 763.6744 | 0
22 | 22 | 214.6305 | 667.1028 | 0 | 22 | 22 | 214.6305 | 667.1028 | 0 | 22 | 22 | 214.6305 | 667.1028 | 0
23 | 23 | 127.3403 | 501.3869 | 0 | 23 | 23 | 127.3403 | 501.3869 | 0 | 23 | 23 | 127.3403 | 501.3869 | 0